## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | GINASIO POLIESPORTIVO AYRTON SENNA | SINAPI - 08/2021- São Paulo ORSE - 10/2020 - Sergipe CDHU - 183 - São Paulo FDE - 07/2020 - São Paulo |  | 24.23%
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 207813.6468
1.1 | 16.06.078 | FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACAS DE OBRA | m² | 16 | 388.935 | 483.1739 | 7730.7824
1.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 20 | 877.66 | 1090.317 | 21806.3404
1.3 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 234.2 | 143.12 | 177.798 | 41640.286
1.4 | 04.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 41.58 | 95.58 | 118.739 | 4937.169
1.5 | 16.50.015 | FDE | DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO COM RETRO ESCAVADEIRA | m³ | 2.69 | 63.8049 | 79.2648 | 213.2223
1.6 | 04.01.033 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | m² | 142.5 | 77.45 | 96.2161 | 13710.7992
1.7 | 12.01.001 | FDE | CHAPISCO | m² | 299.38 | 10.7154 | 13.3118 | 3985.2867
1.8 | 12.02.005 | FDE | EMBOCO | m² | 299.38 | 30.1545 | 37.4609 | 11215.0442
1.9 | 12.02.007 | FDE | REBOCO | m² | 299.38 | 22.3089 | 27.7144 | 8297.1371
1.10 | 13.60.003 | FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 1141.35 | 25.1382 | 31.2292 | 35643.4474
1.11 | 06.12.020 | CPOS | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 159.74 | 51.74 | 64.2766 | 10267.5444
1.12 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 36 | 497.8049 | 618.423 | 22263.228
1.13 | 16.03.001 | FDE | CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA | m² | 769.24 | 0.71545 | 0.8888 | 683.7005
1.14 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 141.86 | 48.5772 | 60.3475 | 8560.8964
1.15 | 16.05.042 | FDE | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 98.78 | 137.3821 | 170.6698 | 16858.7628
1.16 | 16.02.066 | FDE | PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=10CM | m² | 117.03 | 104.7967 | 130.189 | 15236.0187
2 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 985951.8593
2.1 | 07.60.061 | FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | m² | 2406.19 | 4.6992 | 5.8378 | 14046.856
2.2 | 07.03.135 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PUR) / (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES. | m² | 2406.19 | 287.9919 | 357.7723 | 860868.1305
2.3 | 03.04.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 1082.4 | 26.54 | 32.9706 | 35687.4229
2.4 | 61.14.070 | CPOS | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.710 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 10 | 4588.38 | 5700.1445 | 57001.4447
2.5 | 04.30.020 | CPOS | Remoção de calha ou rufo | m | 150.94 | 3.85 | 4.7829 | 721.9241
2.6 | 08.12.022 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M | M | 89.52 | 110.2033 | 136.9055 | 12255.7804
2.7 | 07.04.113 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 61.42 | 70.3821 | 87.4357 | 5370.3007
3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 924321.754
3.1 | 05.60.001 | FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 62 | 12.53 | 15.566 | 965.0932
3.2 | 06.02.017 | FDE | PF-17 PORTA EM CHAPA DE FERRO L=102CM | UN | 2 | 2724.37 | 3384.4849 | 6768.9697
3.3 | 05.01.005 | FDE | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 3 | 1113.4 | 1383.1768 | 4149.5305
3.4 | 05.01.004 | FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 30 | 1093.72 | 1358.7284 | 40761.8507
3.5 | 05.01.014 | FDE | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | UN | 5 | 1090.84 | 1355.1505 | 6775.7527
3.6 | 05.01.009 | FDE | PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=62CM | UN | 29 | 1310 | 1627.413 | 47194.977
3.7 | 04.20.020 | CPOS | Remoção de janela de ventilação, iluminação ou ventilação e iluminação padrão | un | 18 | 29.37 | 36.4864 | 656.7543
3.8 | 06.80.088 | FDE | CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 106.43 | 917.4146 | 1139.7042 | 121298.718
3.9 | 25.01.470 | CPOS | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 135.35 | 1196.01 | 1485.8032 | 201103.4662
3.10 | 13.50.019 | FDE | DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 108.72 | 2.0081 | 2.4947 | 271.2238
3.11 | 99839 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 108.72 | 539.36 | 670.0469 | 72847.502
3.12 | 06.03.061 | FDE | CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 81.2 | 583.626 | 725.0386 | 58873.1343
3.13 | 03.04.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 1430.88 | 26.54 | 32.9706 | 47177.0322
3.14 | 24.20.300 | CDHU 183 | Chapa perfurada em aço SAE 1020, furos redondos de diâmetro 7,5 mm, espessura 1/8´ - soldagem tipo MIG | m² | 331 | 767.21 | 953.105 | 315477.7494
4 |  |  | HIDRAULICA |  |  |  |  | 175749.2994
4.1 | 46.05.020 | CDHU 183 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 215.52 | 45.62 | 56.6737 | 12214.3214
4.2 | 46.02.050 | CDHU 183 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 187.5 | 42.17 | 52.3878 | 9822.7108
4.3 | 46.03.060 | CDHU 183 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 124.6 | 140.94 | 175.0898 | 21816.1843
4.4 | 46.01.050 | CDHU 183 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 498.5 | 49.11 | 61.0094 | 30413.1625
4.5 | 46.01.030 | CDHU 183 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 298.56 | 36.71 | 45.6048 | 13615.7789
4.6 | 46.01.020 | CDHU 183 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 248.7 | 28.25 | 35.095 | 8728.1203
4.7 | 04.11.020 | CDHU 183 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | un | 59 | 37.86 | 47.0335 | 2774.9752
4.8 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 35 | 227.99 | 283.232 | 9913.1192
4.9 | 08.16.091 | FDE | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 3 | 2625.7236 | 3261.9364 | 9785.8092
4.10 | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 22 | 227.26 | 282.3251 | 6211.1522
4.11 | 04.11.120 | CDHU 183 | Retirada de torneira ou chuveiro | un | 27 | 6.56 | 8.1495 | 220.0362
4.12 | 44.03.310 | CDHU 183 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 22 | 859.91 | 1068.2662 | 23501.8562
4.13 | 44.03.590 | CDHU 183 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 185.63 | 230.6081 | 230.6081
4.14 | 44.20.260 | CDHU 183 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | un | 25 | 31.92 | 39.6542 | 991.3554
4.15 | 47.04.040 | CDHU 183 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 35 | 273.81 | 340.1542 | 11905.3957
4.16 | 08.16.046 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 2 | 888.3008 | 1103.5361 | 2207.0722
4.17 | 08.04.006 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 8 | 148.6992 | 184.729 | 1477.832
4.18 | 08.17.080 | FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 4 | 63.6179 | 79.0325 | 316.13
4.19 | 08.04.032 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 6 | 96.6179 | 120.0284 | 720.1704
4.20 | 08.17.037 | FDE | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 6 | 714.4228 | 887.5274 | 5325.1644
4.21 | 44.01.200 | CDHU 183 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 4 | 296.21 | 367.9817 | 1471.9267
4.22 | 47.04.090 | CDHU 183 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 4 | 419.87 | 521.6045 | 2086.418
4.23 | 08.84.005 | FDE | TAMPA DE PLASTICO PARA BACIA SANITARIA | UN | 35 | 47.88 | 59.4813 | 2081.8463
5 |  |  | ELETRICA |  |  |  |  | 624640.0595
5.1 | 09.64.014 | FDE | RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA | UN | 12 | 59.1707 | 73.5078 | 882.0936
5.2 | 09.64.005 | FDE | RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC | UN | 108 | 3.9431 | 4.8985 | 529.038
5.3 | 09.62.017 | FDE | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 4982.2 | 1.9675 | 2.4442 | 12177.4932
5.4 | 09.62.010 | FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 1158.75 | 19.7236 | 24.5026 | 28392.3878
5.5 | 09.62.009 | FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 986.85 | 9.8618 | 12.2513 | 12090.1954
5.6 | 09.54.001 | FDE | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 112 | 15.7724 | 19.594 | 2194.528
5.7 | 08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 6 | 457.5041 | 568.3573 | 3410.1438
5.8 | 09.05.003 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 2935.6 | 59.9675 | 74.4976 | 218695.1546
5.9 | 16.20.113 | FDE | ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897 | M | 8 | 72.0813 | 89.5466 | 716.3728
5.10 | 09.08.002 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 46 | 194.1626 | 241.2082 | 11095.5772
5.11 | 09.09.058 | FDE | IL-86 LUMINÁRIA DE SOBREPOR FITA LED 36W C/DIFUSOR POLICARBONATO TRANSLÚCIDO | UN | 131 | 320.9837 | 398.7581 | 52237.3111
5.12 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 30 | 310.14 | 385.2869 | 11558.6077
5.13 | 32.10.110 | CDHU 183 | Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima de 2´ até 3´ | m | 57 | 70.6 | 87.7064 | 4999.2637
5.14 | 36.05.110 | CDHU 183 | Isolador pedestal para 25 kV | un | 4 | 163.74 | 203.4142 | 813.6568
5.15 | 36.06.060 | CDHU 183 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 1 | 497.19 | 617.6591 | 617.6591
5.16 | 37.01.220 | CDHU 183 | Quadro Telebrás de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm | un | 1 | 907.89 | 1127.8717 | 1127.8717
5.17 | 37.03.240 | CDHU 183 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 3 | 1175.72 | 1460.597 | 4381.7909
5.18 | 37.13.640 | CDHU 183 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 108 | 158.17 | 196.4946 | 21221.4158
5.19 | 37.17.090 | CDHU 183 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | un | 6 | 314.68 | 390.927 | 2345.5618
5.20 | 38.07.300 | CDHU 183 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 98 | 46.36 | 57.593 | 5644.1167
5.21 | 39.03.170 | CDHU 183 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 6352.4 | 5 | 6.2115 | 39457.9326
5.22 | 39.03.174 | CDHU 183 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 2358 | 6.89 | 8.5594 | 20183.176
5.23 | 39.03.178 | CDHU 183 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 110.44 | 9.53 | 11.8391 | 1307.5123
5.24 | 39.03.182 | CDHU 183 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1242 | 13.99 | 17.3798 | 21585.683
5.25 | 39.21.060 | CDHU 183 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 231.8 | 18.84 | 23.4049 | 5425.2632
5.26 | 39.26.080 | CDHU 183 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 434.5 | 43.42 | 53.9407 | 23437.2194
5.27 | 39.21.120 | CDHU 183 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 145.6 | 119.74 | 148.753 | 21658.4371
5.28 | 40.02.060 | CDHU 183 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | un | 8 | 36.26 | 45.0458 | 360.3664
5.29 | 40.04.470 | CDHU 183 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 135 | 34.15 | 42.4245 | 5727.3136
5.30 | 40.04.480 | CDHU 183 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 34 | 32.79 | 40.735 | 1384.9906
5.31 | 40.04.490 | CDHU 183 | Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 11 | 38.47 | 47.7913 | 525.7041
5.32 | 40.04.090 | CDHU 183 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 4 | 28.46 | 35.3559 | 141.4234
5.33 | 40.04.096 | CDHU 183 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 29 | 64.69 | 80.3644 | 2330.5672
5.34 | 40.07.010 | CDHU 183 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 155 | 13.65 | 16.9574 | 2628.3962
5.35 | 40.07.020 | CDHU 183 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 16 | 17.18 | 21.3427 | 341.4834
5.36 | 42.01.040 | CDHU 183 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 | 87.19 | 108.3161 | 216.6323
5.37 | 42.02.080 | CDHU 183 | Isolador galvanizado uso geral, simples com calha para telha ondulada | un | 20 | 22.59 | 28.0636 | 561.2711
5.38 | 42.05.110 | CDHU 183 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 20 | 22.98 | 28.5481 | 570.9611
5.39 | 42.05.120 | CDHU 183 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 20 | 28.13 | 34.9459 | 698.918
5.40 | 42.05.140 | CDHU 183 | Conector olhal cabo/haste de 3/4´ | un | 20 | 17.49 | 21.7278 | 434.5565
5.41 | 42.05.160 | CDHU 183 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 3 | 9.22 | 11.454 | 34.362
5.42 | 42.05.210 | CDHU 183 | Haste de aterramento de 5/8 | un | 10 | 156.37 | 194.2585 | 1942.5845
5.43 | 42.05.250 | CDHU 183 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | m | 343.5 | 36.69 | 45.58 | 15656.7255
5.44 | 42.05.300 | CDHU 183 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 10 | 46.5 | 57.767 | 577.6695
5.45 | 42.05.310 | CDHU 183 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 55 | 33.33 | 41.4059 | 2277.3222
5.46 | 39.04.080 | CDHU 183 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 57 | 54.72 | 67.9787 | 3874.7834
5.47 | 39.09.060 | CDHU 183 | Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples | un | 16 | 17.93 | 22.2744 | 356.391
5.48 | 39.11.080 | CDHU 183 | Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 63.5 | 33.13 | 41.1574 | 2613.4948
5.49 | 39.18.120 | CDHU 183 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 145.6 | 25.75 | 31.9892 | 4657.6312
5.50 | 41.14.510 | CDHU 183 | Luminária industrial pendente com refletor prismático sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W | un | 56 | 152.78 | 189.7986 | 10628.7213
5.51 | 43.07.360 | CDHU 183 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h | cj | 4 | 6520.95 | 8100.9762 | 32403.9047
5.52 | 43.20.130 | CDHU 183 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | un | 4 | 37.96 | 47.1577 | 188.6308
5.53 | 46.27.080 | CDHU 183 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 34 | 29.4 | 36.5236 | 1241.8031
5.54 | 29.03.040 | CDHU 183 | Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/8´ (9,52 mm) | m | 104.6 | 23.24 | 28.8711 | 3019.912
5.55 | 09.08.054 | FDE | BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD. PVC Ø 25MM AMARELO. | UN | 3 | 283.9024 | 352.692 | 1058.076
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 1300707.1344
6.1 | 12185 | ORSE | Cadeira Monobloco para recinto desportivo em polipropileno, fixação com estrutura no espelho, dimensão:43x45x35, modelo Kango Sport, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete | un | 1587 | 238 | 295.6674 | 469224.1638
6.2 | 11068 | ORSE | Piso vinílico em manta, dim. 2,0 x 20,5m, e = 5mm, ref. Omnisports da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso | m² | 873.65 | 45.67 | 56.7358 | 49567.2675
6.3 | 18.08.110 | CDHU 183 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 795.09 | 192.98 | 239.7391 | 190614.1244
6.4 | 13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 457.12 | 70.0569 | 87.0317 | 39783.9307
6.5 | 12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE | m² | 823.02 | 62.3252 | 77.4266 | 63723.6403
6.6 | 15.02.018 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA | m² | 498.7 | 29.2683 | 36.36 | 18132.732
6.7 | 15.02.026 | FDE | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | m² | 8948.6 | 36.6504 | 45.5308 | 407436.9169
6.8 | 15.04.082 | FDE | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 859.6 | 22.2927 | 27.6942 | 23805.9343
6.9 | 15.03.026 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 616.4 | 50.1707 | 62.3271 | 38418.4244
6.10 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 1684.56 | 52.09 | 64.7114 | 109010.2478
6.11 | 07.05.023 | FDE | FECHAMENTO TELHA GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2 FACES USO EXCLUSIVO FUNDO Q. ESPORTES | m² | 167.22 | 130.1 | 161.6232 | 27026.6365
6.12 | 07.05.025 | FDE | FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / AÇO GALV TRAP H=40MM E=0,80MM PINT PO 2 FACES 0 FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATE 40% USO EXCLUSIVO LATERAL Q. ESPORTES | m² | 339.36 | 206.24 | 256.212 | 86948.088
7 |  |  | INCÊNDIO |  |  |  |  | 8057.5851
7.1 | 97.02.197 | CDHU 183 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | un | 23 | 12.3 | 15.2803 | 351.4467
7.2 | 08.08.028 | FDE | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 4 | 1511.4146 | 1877.6304 | 7510.5216
7.3 | 13.02.058 | FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI | CJ | 12 | 13.122 | 16.3014 | 195.6168
8 |  |  | CASA DO CASEIRO |  |  |  |  | 37728.2048
8.1 | 05.60.001 | FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 2 | 12.53 | 15.566 | 31.132
8.2 | 05.60.005 | FDE | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 2 | 55.19 | 68.5625 | 137.1251
8.3 | 04.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 1.88 | 95.58 | 118.739 | 223.2294
8.4 | 08.60.011 | FDE | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 2 | 40.7724 | 50.6515 | 101.303
8.5 | 87509 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 20.37 | 133.97 | 166.4309 | 3390.1981
8.6 | 87892 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 20.37 | 8.85 | 10.9944 | 223.955
8.7 | 12.02.005 | FDE | EMBOCO | m² | 20.37 | 30.1545 | 37.4609 | 763.0785
8.8 | 12.02.007 | FDE | REBOCO | m² | 20.37 | 22.3089 | 27.7144 | 564.5423
8.9 | 09.07.004 | FDE | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 116.4 | 4.2358 | 5.2621 | 612.5084
8.10 | 09.07.006 | FDE | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 9.6 | 8.374 | 10.403 | 99.8688
8.11 | 09.85.060 | FDE | CONDULETE DE 1" | UN | 9 | 36.6098 | 45.4803 | 409.3227
8.12 | 09.05.013 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 38.8 | 25.5203 | 31.7039 | 1230.1113
8.13 | 09.08.007 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 3 | 253.4472 | 314.8574 | 944.5722
8.14 | 09.08.013 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 6 | 209.187 | 259.873 | 1559.238
8.15 | 09.09.062 | FDE | IL-62 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (4X16W) | UN | 4 | 334.5772 | 415.6453 | 1662.5812
8.16 | 09.85.016 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 21 | 12.4146 | 15.4227 | 323.8767
8.17 | 09.09.030 | FDE | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000°K | UN | 1 | 129.2114 | 160.5193 | 160.5193
8.18 | 08.17.038 | FDE | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 1 | 155.6016 | 193.3039 | 193.3039
8.19 | 09.04.091 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 3 | 67.065 | 83.3149 | 249.9447
8.20 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 3.56 | 22.1707 | 27.5427 | 98.052
8.21 | 08.11.050 | FDE | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 1.5 | 41.1789 | 51.1565 | 76.7348
8.22 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12.69 | 15.7648 | 31.5296
8.23 | 08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 1 | 792.2114 | 984.1642 | 984.1642
8.24 | 08.16.004 | FDE | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 1 | 569.5528 | 707.5555 | 707.5555
8.25 | 13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 56.59 | 70.0569 | 87.0317 | 4925.1239
8.26 | 12.02.029 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 81.93 | 82.9919 | 103.1008 | 8447.0485
8.27 | 15.02.026 | FDE | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | m² | 132.29 | 36.6504 | 45.5308 | 6023.2695
8.28 | 05.01.010 | FDE | PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 1 | 1201.57 | 1492.7104 | 1492.7104
8.29 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | m² | 56.59 | 11.7317 | 14.5743 | 824.7596
8.30 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 2 | 497.8049 | 618.423 | 1236.846
9 |  |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 316616.886
9.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3.36 | 56.53 | 70.2272 | 235.9635
9.2 | 17.02.220 | CDHU 183 | Reboco | m² | 3.84 | 10.75 | 13.3547 | 51.2821
9.3 | 06.02.088 | FDE | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 16.8 | 995.187 | 1236.3208 | 20770.1894
9.4 | 03.07.070 | CDHU 183 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material | m² | 1320.18 | 6.35 | 7.8886 | 10414.3785
9.5 | 54.03.200 | CDHU 183 | Concreto asfáltico usinado a quente - Binder | m³ | 189.39 | 1178.57 | 1464.1375 | 277293.0032
9.6 | 13.80.007 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | m² | 219.31 | 23.1626 | 28.7749 | 6310.6233
9.7 | 30.06.100 | CDHU 183 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | un | 6 | 206.8 | 256.9076 | 1541.4458
10 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 174850.9015
10.1 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | m² | 6934.5 | 11.7317 | 14.5743 | 101065.4834
10.2 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 293.45 | 48.5772 | 60.3475 | 17708.9739
10.3 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 74 | 497.8049 | 618.423 | 45763.302
10.4 | 16.03.002 | FDE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 835.6 | 9.935 | 12.3422 | 10313.1423
|  |  |  | Total sem BDI |  | 4756437.3308
|  |  |  | Total do BDI |  | 1152484.7653
|  |  |  | Total Geral |  | 5908922.0961

## Plan1
ORÇAMENTO - CLIENTE AQUILA
Detalhamento de Projeto - Casa de Gás | 1600
AVCB
ART | 500
Valor Total | 2100